# 常溫超薄片機(Ultramicrotome)使用管理辦法

## 宗旨：

本常溫超薄切片機（以下簡稱本儀器）管理辦法之訂定，其主要宗旨在使本儀器能發揮最大使用效益。

## 服務對象：

本儀器之服務對象以本校師生、校外研究單位之研究人員或產業界。

本儀器之委託切片需先連絡負責管理單位，經同意後填寫委託申請書並提供樣品，依照申請時間先後排序進行切片。

## 儀器設備：

儀器中文名稱：常溫超薄切片機

儀器英文名稱：Ultramicrotome

廠牌及型號：LEICA EM UC7rt

切片範圍：0.3–15 mm可調式

切片速度：0.2–90 mm/sec 可調式

切片厚度：0 nm–5 μm可調式

切片刀座N-S移動範圍：馬達電動移動，前後 10 mm，具鎖定功能

切片刀座E-W移動範圍：手動移動，左右25 mm

刀座旋轉: 360°，具有±30°標示

刀角: -2°至15°

刀座可裝載6-12 mm玻璃刀和鑽石刀

標本弧度調整：±22°，中心式移動360°標本旋轉，90°定點設定

## 服務項目：

提供常溫超薄切片服務。

## 使用預約：

申請人需先連絡負責教授，經同意後提出申請。

填寫委託申請表，與樣品一同交與儀器管理人，由負責實驗室進行切片，且每個樣品提供兩個銅網。

委託切片依照申請時間先後排序，委託收件時段為平日時間 (9:00~17:00)。

## 收費標準：

(一)學術界: 每個樣品收取16,000元。

(二)產業界: 每個樣品收取22,000元。

委託切片失敗酌收 : 原始金額的50%。

## 樣品準備

經負責教授同意委託切片申請後，與儀器管理人進行討論。

## 操作方式：

本儀器目前由專門技術人員操作。

因故需取消實驗時，須在七日前通知儀器管理人，否則不予退費。

本辦法如有未盡事宜將隨時修正並公告之。

## 聯絡人：

諮詢教授：薛涵宇 04-22840500 ext. 506

朱哲毅 04-22840510 ext. 412

技術人員：曾沛潔 04-22840500 ext. 505

## 儀器地點：

中興大學應用科技大樓 一樓104室